## 非機能要件対応表
様式8-2 非機能要件対応表 兼 要件実現証明書 |  |  |  | 回答
提出者名：
# | 非機能要件 |  | 定義 | 対応可否 | 対応方法・一部対応可・不可の内容
1 | 1. 可用性
2 |  | システム稼働時間 | 運用時間は24時間365日稼働とすること。
3 |  | 計画停止 | 計画停止を要する場合は事前に協議すること。
4 |  | 稼働率 | 99.9%以上であること（計画停止時間を除く）
5 |  | RPO（目標復旧時点） | 障害発生地点（日次バックアップからの復旧）までのデータが復旧可能であること。
6 |  | 冗長化 | サーバー、ストレージを冗長化する機能を必要に応じて設けること。 一部のハードウェアが故障しても、縮退運転が可能なハードウェア構成とすること。
7 | 2. 運用・保守性
8 |  | バックアップ方法 | システムへの負荷を考慮し、最適となるようにバックアップの方法及び頻度が設定されていること。その際に、バックアップ処理によりシステムの性能要件を損なうことのないようなシステムを構築すること。
9 |  | バックアップ対象 | トランザクションデータ、マスタデータ、システム・ソフトウェア設定情報等、システムのリカバリに必要な各データのバックアップが取得できる機能を設けること。
10 |  | バックアップ保管期間 | バックアップデータは業務上の必要性を考慮した保管期間で保存できるように構築すること。
11 |  | 復元 | 各バックアップデータ、ジャーナル等により、障害直前のデータを復元できるように構築すること。
12 |  | 世代管理 | バックアップデータは業務上の必要性を加味した上で、複数世代で取得できるように構築すること。
13 |  | 監視1 | 監視対象の設定や、異常状態の定義等、監視が実施できるように構築すること。（具体的な対象の設定や、異常状態の定義は受託後に本市と決定すること）
14 |  | 監視2 | 定期的にログの監査を実施すること。または自動検知システム等により不正検知時に通知される仕組みとすること。（監査対象とするログは、受託後に本市と決定すること）
15 | 3. 性能・拡張性
16 |  | オンライン応答時間 | 受託事業者がテスト用に作成したページにおいて3秒以内とすること。
17 |  | ユーザーアカウント | IAMおよびFTP、 SSH、 DBユーザー等の必要なユーザーについて、導入当初の想定を超えるユーザーアカウント数を超える利用者数とが必要になった場合も、追加費用なしにユーザーの追加が可能であること。また、10日以内にユーザーIDが作成発行できること。
18 |  | サーバースペック | インスタンス、ディスク、スケール等について、導入当初の想定を超えるサイズ等の設定が必要となった場合も追加が可能であること。(費用については別途協議とする。)
19 | 4. セキュリティ
20 |  | セキュリティポリシー等 | 本集約基盤の構築・運用に際しては、本市の「神戸市情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティ遵守特記事項」を遵守すること。 なお、「神戸市情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティ遵守特記事項」については、以下のホームページを参照すること。 https://www.city.kobe.lg.jp/a06814/shise/jore/youkou/0400/policy.html
21 |  | 個人情報保護・データ保護 | 本集約基盤が保有するデータは、個人情報保護法の対象外であり、物理的セキュリティ、技術的セキュリティ、人的セキュリティにおいて万全の対策を講じること。
22 |  | 機密性の確保 | 庁内外からの不正な接続及び侵入、行政情報資産の漏えい、改ざん、消去、破壊、不正利用等を防止するための対策を講じること。
23 |  | 利用者の認証 | ID/パスワード等により利用者の識別を行う機能を設けること。 集約基盤へのアクセス制御を行う機能を設けること。 アクセスを許可されたユーザーに対しての権限管理を行う機能を設けること。
24 |  | 暗号化 | 通信及び蓄積データに対して暗号化を行う機能を設けること。またこの暗号化はAWSサービスに付随するものを利用する。また、発信人の正当性を保証するための電子署名を行う機能を設けること。 また、一部の画面通信については、通信経路上の暗号化（SSL暗号化通信）を有すること。 なお、暗号化の各機能や強度については、設計時に決定する。
25 |  | ウイルス対策1 | アンチウイルスソフトウェアを活用する等により、以下の不正プログラム対策を講じること。
26 |  | ウイルス対策2 | 定時スキャン設定のみならず、個別ファイルをアクセスする都度スキャンが可能な機能を設けること。
27 |  | ウイルス対策3 | データ送受信時にウイルスチェックが可能な機能を有すること。
28 |  | ウイルス対策4 | 最新のエンジン及びパターンファイルの自動更新が可能な機能を有すること。
29 |  | ウイルス対策5 | 常時監視機能の設定が可能であること。
30 |  | ウイルス対策6 | 各機器へのエンジン及びパターンファイルの配布状況管理機能を有すること。
31 |  | ウイルス対策7 | ウイルス感染・検疫・駆除の一元監視機能を有すること。
32 |  | ウイルス対策8 | 検知時のアクションとして、システム管理者に対する通報と、ユーザーに対する通知が可能な機能を有すること。